## pipette_calibration_master
| Expected Volume (L) | Extracted Volume (L) | Expected Mass (g) | Extracted Mass (g) | Measured Density (g/L) | Expected Density | DIFF |  |  | correction_value | corrected expected volumes | corrected expected densities | corrected DIFF
0 | 0.4 | 0.37277 | 0.3144 | 0.293 | 0.732 | 0.786 | 0.054 | 0.054 |  | 0.93193 | 0.38984 | 0.75158 | 0.034416 | 0.034416
1 | 0.4 | 0.38931 | 0.3144 | 0.306 | 0.765 | 0.786 | 0.021 |  |  | 0.97328 | 0.38984 | 0.78493 | 0.0010688
2 | 0.4 | 0.38168 | 0.3144 | 0.3 | 0.75 | 0.786 | 0.036 |  |  | 0.9542 | 0.38984 | 0.76954 | 0.01646
3 | 0.4 | 0.38295 | 0.3144 | 0.301 | 0.753 | 0.786 | 0.033 |  |  | 0.95738 | 0.38984 | 0.77211 | 0.013894
4 | 0.4 | 0.38931 | 0.3144 | 0.306 | 0.765 | 0.786 | 0.021 |  |  | 0.97328 | 0.38984 | 0.78493 | 0.0010688
5 | 0.4 | 0.39059 | 0.3144 | 0.307 | 0.768 | 0.786 | 0.018 |  |  | 0.97646 | 0.38984 | 0.7875 | 0.0014963
6 | 0.5 | 0.48473 | 0.393 | 0.381 | 0.762 | 0.786 | 0.024 |  |  | 0.96947 | 0.4873 | 0.78185 | 0.004147 | 0.028687
7 | 0.5 | 0.49237 | 0.393 | 0.387 | 0.774 | 0.786 | 0.012 |  |  | 0.98473 | 0.4873 | 0.79417 | 0.0081657
8 | 0.5 | 0.50509 | 0.393 | 0.397 | 0.794 | 0.786 | 0.008 |  |  | 1.0102 | 0.4873 | 0.81469 | 0.028687
9 | 0.5 | 0.49618 | 0.393 | 0.39 | 0.78 | 0.786 | 0.006 |  |  | 0.99237 | 0.4873 | 0.80032 | 0.014322
10 | 0.5 | 0.48855 | 0.393 | 0.384 | 0.768 | 0.786 | 0.018 |  |  | 0.9771 | 0.4873 | 0.78801 | 0.0020094
11 | 0.5 | 0.49746 | 0.393 | 0.391 | 0.782 | 0.786 | 0.004 |  |  | 0.99491 | 0.4873 | 0.80237 | 0.016374
[7 empty] | 0.02125 |  | correction_value | 0.97461 |  |  | 0.011842
[9 empty] | CODE Corr | 1.0265
| Expected Volume (L) | Extracted Volume (L) | Expected Mass (g) | Extracted Mass (g) | Measured Density (g/L) | Expected Density | DIFF |  |  | correction_value | corrected expected volumes | corrected expected densities | corrected DIFF
| 0.55 | 0.53817 | 0.4323 | 0.423 | 0.76909 | 0.786 | 0.016909 |  |  | 0.97849 | 0.53981 | 0.78361 | 0.0023877 | 0.0060927
| 0.55 | 0.53562 | 0.4323 | 0.421 | 0.76545 | 0.786 | 0.020545 |  |  | 0.97386 | 0.53981 | 0.77991 | 0.0060927
| 0.55 | 0.53944 | 0.4323 | 0.424 | 0.77091 | 0.786 | 0.015091 |  |  | 0.9808 | 0.53981 | 0.78546 | 0.00053517
| 0.55 | 0.54071 | 0.4323 | 0.425 | 0.77273 | 0.786 | 0.013273 |  |  | 0.98311 | 0.53981 | 0.78732 | 0.0013173
| 0.55 | 0.5369 | 0.4323 | 0.422 | 0.76727 | 0.786 | 0.018727 |  |  | 0.97617 | 0.53981 | 0.78176 | 0.0042402
| 0.55 | 0.54326 | 0.4323 | 0.427 | 0.77636 | 0.786 | 0.0096364 |  |  | 0.98774 | 0.53981 | 0.79102 | 0.0050224
| 0.5 | 0.47837 | 0.393 | 0.376 | 0.752 | 0.786 | 0.034 |  |  | 0.95674 | 0.49073 | 0.7662 | 0.019801 | 0.019801
| 0.5 | 0.49364 | 0.393 | 0.388 | 0.776 | 0.786 | 0.01 |  |  | 0.98728 | 0.49073 | 0.79065 | 0.0046519
| 0.5 | 0.49364 | 0.393 | 0.388 | 0.776 | 0.786 | 0.01 |  |  | 0.98728 | 0.49073 | 0.79065 | 0.0046519
| 0.5 | 0.49873 | 0.393 | 0.392 | 0.784 | 0.786 | 0.002 |  |  | 0.99746 | 0.49073 | 0.7988 | 0.012803
| 0.5 | 0.48982 | 0.393 | 0.385 | 0.77 | 0.786 | 0.016 |  |  | 0.97964 | 0.49073 | 0.78454 | 0.0014614
| 0.5 | 0.48728 | 0.393 | 0.383 | 0.766 | 0.786 | 0.02 |  |  | 0.97455 | 0.49073 | 0.78046 | 0.005537
| 0.4 | 0.39313 | 0.3144 | 0.309 | 0.7725 | 0.786 | 0.0135 |  |  | 0.98282 | 0.39259 | 0.78709 | 0.0010858 | 0.019292
| 0.4 | 0.40204 | 0.3144 | 0.316 | 0.79 | 0.786 | 0.004 |  |  | 1.0051 | 0.39259 | 0.80492 | 0.018916
| 0.4 | 0.39059 | 0.3144 | 0.307 | 0.7675 | 0.786 | 0.0185 |  |  | 0.97646 | 0.39259 | 0.78199 | 0.0040086
| 0.4 | 0.40076 | 0.3144 | 0.315 | 0.7875 | 0.786 | 0.0015 |  |  | 1.0019 | 0.39259 | 0.80237 | 0.016369
| 0.4 | 0.39186 | 0.3144 | 0.308 | 0.77 | 0.786 | 0.016 |  |  | 0.97964 | 0.39259 | 0.78454 | 0.0014614
| 0.4 | 0.38295 | 0.3144 | 0.301 | 0.7525 | 0.786 | 0.0335 |  |  | 0.95738 | 0.39259 | 0.76671 | 0.019292
[7 empty] | 0.015177 |  | correction_value | 0.98147 |  |  | 0.0072019
[9 empty] | CODE Corr | 1.019
| Extracted Volume (mL) | Orignial | With correction factor
| 0.53817 | 0.55 | 0.53981
| 0.53562 | 0.55 | 0.53981
| 0.53944 | 0.55 | 0.53981
| 0.54071 | 0.55 | 0.53981
| 0.5369 | 0.55 | 0.53981
| 0.54326 | 0.55 | 0.53981
| 0.47837 | 0.5 | 0.49073
| 0.49364 | 0.5 | 0.49073
| 0.49364 | 0.5 | 0.49073
| 0.49873 | 0.5 | 0.49073
| 0.48982 | 0.5 | 0.49073
| 0.48728 | 0.5 | 0.49073
| 0.39313 | 0.4 | 0.39259
| 0.40204 | 0.4 | 0.39259
| 0.39059 | 0.4 | 0.39259
| 0.40076 | 0.4 | 0.39259
| 0.39186 | 0.4 | 0.39259
| 0.38295 | 0.4 | 0.39259
| Extracted Volume (mL) | Orignial | Corrected
| 0.53817 |  | 0.53981
| 0.53562 |  | 0.53981
| 0.53944 |  | 0.53981
| 0.54071 |  | 0.53981
| 0.5369 |  | 0.53981
| 0.54326 |  | 0.53981
| 0.47837 |  | 0.49073
| 0.49364 |  | 0.49073
| 0.49364 |  | 0.49073
| 0.49873 |  | 0.49073
| 0.48982 |  | 0.49073
| 0.48728 |  | 0.49073
| 0.39313 |  | 0.39259
| 0.40204 |  | 0.39259
| 0.39059 |  | 0.39259
| 0.40076 |  | 0.39259
| 0.39186 |  | 0.39259
| 0.38295 |  | 0.39259
| 0.37277 | 0.4
| 0.38931 | 0.4
| 0.38168 | 0.4
| 0.38295 | 0.4
| 0.38931 | 0.4
| 0.39059 | 0.4
| 0.48473 | 0.5
| 0.49237 | 0.5
| 0.50509 | 0.5
| 0.49618 | 0.5
| 0.48855 | 0.5
| 0.49746 | 0.5